长沙高新区雅礼麓谷中学

雅礼麓谷中学二层教工厨房设备 项目询价函

一、投标报价表                                                单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气单头矮仔炉 | 650*750*700 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 单星洗池 | 700*700*800 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 四格保温售卖台 | 1800*700*800 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 单通打荷台 | 1500*700*800 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 燃气双头单尾小炒炉 | 1800*950*1200 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 炉拼台 | 现场定制 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 油烟净化一体烟罩 | 4150*1100*1000 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 排烟风管连降噪辅件 | 500*500(弯头按管道2倍计,三通按3倍计) | 20 | M² |  |  |
| 9 | 定制不锈钢弯头 | 定制 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 镀锌法兰连紧固螺丝 | 与烟管配套 | 5 | 对 |  |  |
| 11 | 槽钢吊装支架 | 与专用风机配套 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 消声减震帆布软接连法兰 | 配套 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 炉后整墙封板连龙骨支架 | L=4150mm | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 防火阀 | 与烟管配套 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 排烟风管防漏 | 与烟管配套 | 1 | 项 |  |  |
| 16 | 不锈钢百叶窗 | 与烟管配套 | 1 | 个 |  |  |
| 合计金额人民币（大写）： | （小写）： |

二、交货时间：                     。交货地点：                   。

三、质量保证承诺：

四、售后服务承诺：

投标人名称（盖章）：                         授权代表（签字）：

投标人地址：                                办公电话：     手机：

报价时间：   年 月 日

询价须知：

1、按照符合需求、质量和服务相等，以报价最低者为中标人；报同品牌型号且报价相同的，则通过抽签方式确定。

2、采购人发给各供应商的询价函须打印，且内容须一致。

3、供应商所报询价函应为原件，内容应填写完整无遗漏，否则视为无效。

4、采购人名称： 长沙高新区雅礼麓谷中学  。    地址： 创源路9号  。

联系人： 谭剑超   。   电话：  13755145538    传  真：           。

5、采购网址：http://yalilugu.cn/。